	
	
	1



ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Найменування замовника, категорія. Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради.

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 02009896

3. Місцезнаходження замовника.  шосе В’ячеслава Чорновола, 26Б,  смт. Антонівка, м. Херсон, Херсонська область, 73000
4. Предмет закупівлі. ДК 021:2015 (CPV): 38430000-8 Детектори та аналізатори,

НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів": 57870 Нефелометр мікробіологічний IVD (діагностика in vitro) (Прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії)
5. Ідентифікатор закупівлі. UA-2023-07-03-000098-a
6. Обґрунтування доцільності закупівлі. Для забезпечення виконання завдань/функцій, покладених на Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради, з метою проведення лабораторних обстежень онкохворих необхідно закупити прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії.
Обґрунтування обсягів закупівлі. З метою проведення лабораторних обстежень онкохворих необхідно закупити прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії (1 комплект).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей медичних виробів, які повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275.
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
