	
	
	1



ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Найменування замовника, категорія. Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради.

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 02009896

3. Місцезнаходження замовника.  шосе В’ячеслава Чорновола, 26Б,  смт. Антонівка, м. Херсон, Херсонська область, 73000
4. Предмет закупівлі. ДК 021:2015 (CPV): 09310000-5 – Електрична енергія
5. Ідентифікатор закупівлі. UA-2022-12-13-006176-a
6. Обґрунтування доцільності закупівлі. Для забезпечення сталого функціонування  Комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, з метою своєчасного виконання завдань та обов’язків установи необхідно закупити електричну енергію.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у попередніх роках та обсягу фінансування на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».
Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)) та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275.
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих з вебсайту ДП «Оператор Ринку» (https:// www.oree.com.ua в розділі «Результати торгів», «Аналітичні матеріали») на дату оголошення закупівлі.
Уповноважена особа                                                                             О. ГРУШКА

