	
	
	1



ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Найменування замовника, категорія. Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради.

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 02009896

3. Місцезнаходження замовника.  шосе В’ячеслава Чорновола, 26Б,  смт. Антонівка, м. Херсон, Херсонська область, 73000
4. Предмет закупівлі. ДК 021:2015 (CPV): 33690000-3 - Лікарські засоби різні, 33696500-0 Лабораторні реактиви, 33694000-1 Діагностичні засоби, 33696700-2 Реактиви для аналізів сечі

Реактиви та реагенти - 7 лотів
Лот № 1 - Реагенти 

Лот № 2 – Реактиви для гематологічного аналізатора 5-dif DYMIND DF 50 

Лот № 3 - Розхідні матеріали до аналізатора електролітів EasyLyte Na/K/Cl 

Лот № 4 – Набір реагентів для ІФА
Лот № 5 – Лікарські засоби різні

Лот № 6 – Реагенти для аналізатора Сапфір 400 

Лот № 7 - Діагностичні тест-смужки для визначення уробіліногену, білірубіну, глюкози, кетонів, білка, питомої ваги, крові, рН, нітритів та лейкоцитів у сечі CITOLAB 10М
5. Ідентифікатор закупівлі. UA-2023-07-01-000400-a
6. Обґрунтування доцільності закупівлі. Для забезпечення виконання завдань/функцій, покладених на Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради, з метою проведення лабораторних обстежень онкохворих необхідно закупити лікарські засоби різні (реактиви та реагенти).
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання лікарських засобів різних (реактивів та реагентів) у попередніх роках та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей медичних виробів, які повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275.
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
